| Университет ИТМО Физико-технический мега факультет Физический факультет |  |
| --- | --- |

| Группа: P3209 | К работе допущен: |
| --- | --- |
| Студенты: Надольский Кирилл, Шубин Егор, | Работа выполнена: |
| Преподаватель: Бородулин Семен Сергеевич | Отчет принят: |

Рабочий протокол и отчёт по
                    лабораторной работе №3.11

«Вынужденные электромагнитные колебания в последовательном колебательном контуре»

Санкт-Петербург

2026

- Цель работы.

1. Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре.

2. Построение резонансной кривой и определение резонансной частоты.

3. Определение активного сопротивления и добротности колебательного контура.

- Задачи.

- Собрать экспериментальную установку.

- Снять резонансную кривую для контура с заданными параметрами, измеряя амплитуду выходного напряжения на конденсаторе при изменении частоты входного сигнала в заданном диапазоне.

- Определить экспериментально резонансную частоту контура по максимуму полученной резонансной кривой и сравнить ее с теоретическим расчетным значением.

- Исследовать зависимость резонансной частоты от емкости контура.

- Построить график зависимости квадрата резонансной частоты от обратной емкости и с его помощью определить индуктивность катушки и активное сопротивление контура

- Проанализировать полученные результаты, сравнить экспериментальные данные с теоретическими, оценить погрешности измерений и сформулировать выводы по работе.

- Объект исследования.

Объектом исследования является последовательный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления.

- Метод экспериментального исследования.

Метод исследования основан на осциллографическом методе наблюдения и измерения параметров электрических сигналов в режиме вынужденных колебаний.

- Схема установки

Рис 1. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки.

Рис.2 Общий вид лабораторной установки.

- Синусоидальный сигнал с генератора(1)подается на блок ФПЭ-11 (2), содержащий катушку индуктивности.

- Осциллограф(3) показывает выходное напряжение.

- Блок “Магазин емкостей”(4) используется для выбора емкости конденсатора, включенного в колебательный контур.

Рис.3 Общая схема лабораторной установки.

- Рабочие формулы.

1.  Формула Томсона.

f=12πLC (1)

2. Формула для определения добротности по ширине резонансной кривой.

Q= Ω0ΔΩ (2)

3. Формула для определения добротности по напряжению на конденсаторе в режиме резонанса.

UCresε0=LCRC=1RLC=Q (3)

4. Зависимость квадрата резонансной частоты от параметров контура.

Ωres2=1LC-R24L2 (4)

- Таблицы и расчеты.

Таблица 1. Зависимость амплитуды выходного напряжения от частоты для С = 0,1 мкФ.

| № | f, Гц | Uвых | № | f, Гц | Uвых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000 | 1,70 | 12 | 5050 | 1,70 |
| 2 | 4950 | 1,69 | 13 | 5100 | 1,69 |
| 3 | 4900 | 1,68 | 14 | 5150 | 1,67 |
| 4 | 4850 | 1,66 | 15 | 5200 | 1,64 |
| 5 | 4800 | 1,63 | 16 | 5250 | 1,61 |
| 6 | 4750 | 1,60 | 17 | 5300 | 1,58 |
| 7 | 4700 | 1,56 | 18 | 5350 | 1,54 |
| 8 | 4650 | 1,52 | 19 | 5400 | 1,50 |
| 9 | 4600 | 1,47 | 20 | 5450 | 1,46 |
| 10 | 4550 | 1,42 | 21 | 5500 | 1,42 |
| 11 | 4500 | 1,37 | 22 | 5550 | 1,38 |

fрез = 5500 Гц - при Uвых max (по графику 1)

fрез = 12πLC = 5033 Гц

Δf = fэксп-fтеор = 5500 - 5033 = 467 Гц

δf = Δffтеор = 4675033 * 100% = 9,3%

Q = f0Δf = 55001350 = 4,07

Q = 1RLC = 1750,0110-7 = 4,22

ΔQ = Qэксп-Qтеор = 4,07 - 4,22 = 0,15 Гц

δQ = ΔQQтеор = 4675033 * 100% = 3,6%

2πfрез = Ωres2=1LC-R24L2  = 10,01*10-7-7524*0,012 = 6,2 * 109 Гц

Таблица 2. Зависимость резонансной частоты от емкости конденсатора.

| C,нФ | fрез, Гц | fреал.рез, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50000 | 39800 |
| 3 | 29360 | 22965 |
| 10 | 13050 | 12573 |
| 30 | 7568 | 7240 |
| 100 | 3985 | 3950 |
| 300 | 2300 | 2250 |

L = 1k = 162,5 =16 мГн =0,016 Гн

ΔL = 0,016-0,0102 = 0,0003 Гн

ε = 0,016-0,0100,10100% = 6%

b = -R24L2 => R = -4L2b =  -4*0,12*(-2797) =  95 Ом

ΔRR = 12(2ΔLL+Δbb)*100% = 12(2*0,019+0,01)*100% = 2,4%

- Графики.

Рис. 4 График зависимости амплитуды выходного напряжения от частоты входного.

Рис. 5 График зависимости квадрата резонансной частоты от обратной емкости

- Окончательные результаты.

fрез = (5033±467)Гц; ε = 9,3%; α = 0,95

Q = (4,22±0,15)Гц; ε = 3,6%; α = 0,95

L = (0,0160±0,0003)Гн; ε = 6%; α = 0,95

R = (95±2)Ом; ε =2,4 %; α = 0,95

- Выводы.

Резонансная частота, полученная путем расчета, оказалась на 400 Гц больше, чем полученная в ходе эксперимента. Это может объясняться тем, что в расчете мы пренебрегли затуханием (формула Томсона не включает в себя коэффициент затухания), хотя величина была достаточной, чтобы учитывать ее, чтобы она повлияла на результат.

Добротность контура, полученная по графику, отличается от добротности, полученной в ходе расчета, на 0,15. Значения получились достаточно близкие, оба способа расчета верны и показывают, что затухание в контуре невелико, можно использовать формулы для слабого затухания.

Заданная индуктивность катушки составила 10мГн, в то время как рассчитанная 16мГн. Это также может быть связано с пренебрежением затухания в формуле Томсона (значение индуктивности завысилось).

Для полученной добротности (4,07) и индуктивности (16мГн) величина активного сопротивления 95 Ом является допустимой. Основной вклад вносит активное сопротивление катушки и выходное сопротивление генератора.